|  | ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЦВХФУ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| № |  | ед. | коли- | ед. | стойност |
|  |  | мярка | чества | цени | лв |
|  | І. Строителна част |  |  |  |  |
|  | основи |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за основи ръчен | м3 | 40,00 |  |  |
| 2 | Изнасяне ръчно с колички и натоварване на самосвал . | м3 | 40,00 |  |  |
| 4 | Бетон В25 за основи | м2 | 40,00 |  |  |
| 5 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и ср. сл. Ф 6,5 - 12 мм АІ | кг | 150,00 |  |  |
| 6 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и ср. сл. № 14 - 50 мм АІІІ | кг | 500,00 |  |  |
|  | Кота - 0,07 |  |  |  |  |
| 7 | Разрушаване каратаван,цим.замазка и теракот | м3 | 150,00 |  |  |
| 8 | Изнасяне ръчно с колички и натоварване на самосвал . | м3 | 150,00 |  |  |
| 9 | Кофраж колони и греди | м2 | 250,00 |  |  |
| 10 | Кофраж всички видове стб. плочи при дебелина над 15 см | м2 | 350,00 |  |  |
| 11 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и ср. сл. Ф 6,5 - 12 мм АІ | кг | 6483,00 |  |  |
| 12 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и ср. сл. № 14 - 50 мм АІІІ | кг | 2220,00 |  |  |
| 13 | Бетон В25 за плоча, греди, колони | м3 | 82,00 |  |  |
| 14 | Стъргане и начукване на стара боя по стени | м2 | 250,00 |  |  |
| 15 | Очукване на напукана и нарушена мазилка с ръчно |  |  |  |  |
|  | събиране, пренасяне с кофи, натоварване на камион и извозване | м2 | 320,00 |  |  |
| 16 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 765,00 |  |  |
| 17 | Демонтаж на врати | бр. | 15,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж на кухненско | м | 6,00 |  |  |
| 19 | Демонтаж санитарен фаянс | бр. | 7,00 |  |  |
| 20 | Демонтаж осветителни тела | бр. | 59,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж метална противопожарна врата 90/200 | бр | 1,00 |  |  |
| 22 | Пердашена цим.замазка М 300 d = 2 см по подове | м2 | 450,00 |  |  |
| 23 | Грундиране с латекс за боядисване | м2 | 780,00 |  |  |
| 24 | Монтаж винкел перфориран по изпъкнали ръбове и колони метални | м1 | 376,00 |  |  |
| 25 | Облицовка стени с фаянсови плочки с фуги 1 мм | м2 | 54,80 |  |  |
| 26 | Настилка по подове с теракотни плочки с фуги 1 мм | м2 | 530,00 |  |  |
| 27 | Первази от теракот | м1 | 276,40 |  |  |
| 28 | Латексово боядисване - трикратно | м2 | 780,00 |  |  |
| 29 | Окачен таван с вградено осветление | м2 | 480,00 |  |  |
| 30 | Монтаж на врати | бр | 15,00 |  |  |
| 31 | Монтаж на кухненско | м | 6,00 |  |  |
| 32 | Монтаж санитарен фаянс | бр | 7,00 |  |  |
| 33 | Преместване уборудване изнасяне и връщане |  | 1,00 |  |  |
| 34 | Монтаж осветителни тела | бр | 59,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж противоевакуационно осветление | бр | 1,00 |  |  |
|  | Ниво +3,83 |  |  |  |  |
| 36 | Разрушаване каратаван,цим.замазка и теракот | м3 | 150,00 |  |  |
| 37 | Изнасяне ръчно с колички и натоварване на самосвал . | м3 | 150,00 |  |  |
| 38 | Кофраж колони и греди | м2 | 380,00 |  |  |
| 39 | Кофраж всички видове стб. плочи при дебелина над 15 см | м2 | 410,00 |  |  |
| 40 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и ср. сл. Ф 6,5 - 12 мм АІ | кг | 6380,00 |  |  |
| 41 | Изработка и монтаж армировка - обикн.и ср. сл. № 14 - 50 мм АІІІ | кг | 2730,00 |  |  |
| 42 | Бетон В25 за плоча, греди, колони | м3 | 90,00 |  |  |
| 43 | Пердашена цим.замазка М 300 d = 2 см по подове | м2 | 450,00 |  |  |
| 44 | Ремонт В и К инсталация |  | 1,00 |  |  |
| 45 | Ръчно пренасяне,натоварване и превоз на стр. отпадъци на 15 км | м3 | 350,00 |  |  |
|  | Сума : |  |  |  |  |
|  | ДДС 20 % : |  |  |  |  |
|  | Сума : |  |  |  |  |