| ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 6490, Симеоновград пл.”Шейновски” № 3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg |  | SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY 6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3 tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06 www.simeonovgrad.bg |
| --- | --- | --- |

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпили запитвания относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Симеоновград – с.Дряново, с.Калугерово, с.Константиново, с.Навъсен, с.Пясъчево, с.Свирково, с.Троян, с.Тянево”, давам следните разяснения: 	Запитване №1

Въпрос  1.

1.Във файла  Kolichestvena smetka-ulicho.xls, публикуван на сайта Ви, стойностите на повечето от вписаните количества са дробни числа, закръглени до цяло число, което е нереално.Моля да приложите нов образец на КСС?

2. В КСС се изисква „Доставка и монтаж на комплект улично осветително тяло със светодиоди 40 w, с интелигентно управление, с вградена камера, със захранващ кабел СВТ 2х1, 5 мм2 с дължина 2.5м”.В тази връзка моля да разясните?

Въпрос  2.

Моля да посочите минимални технически изисквания на камерата за вграждане в уличното осветително тяло?

Въпрос 3.

Ще има ли отделен център за наблюдение / въз основа на информация от камерите/ и къде ще се намира той?

Въпрос 4.

Ще има ли отделна система за видеонаблюдение за управление на камерите, пренос на данни и видиеосигнал?

Въпрос 5.

В онлайн режим ли ще работят камерите?

Въпрос 6.

Как ще се захранват камерите през деня ( осветителните тела се захранват само през тъмните часове на денонощието)?

В приложения технически проект на инж.Я.Арнаутска от тръжната документация е предвидено връзката между диспечерския център и управляващите концентратори в таблата за улично осветление да се осъществява посредством GSM мрежа. Във връзка с това моля да ни разясните:

Въпрос 7.

Възложителят или изпълнителят ще има задължението да сключи договор за пренос на данни с GSM оператор, съответно и за доставката и заплащането на SIM карти?

Въпрос 8.

За чия сметка ще бъдат разходите за услугата „пренос на данни”?

Отговори :

- Стойностите на количествената сметка са закръглените цели числа.

- Това трябва да бъде уточнено, в зависимост от желанието на инвеститора колко качествено иска да е наблюдението. Тези подробности се уточняват на фаза работен проект.

- Центърът е описан в записката към проекта, видео наблюдението е част от интелигентната система за управление.

- Не, видео наблюдението е част от интелигентната система за управление.

- Камерите ще работят постоянно.

- Интелигентната система за управление, ще осъществява захранване на камерите и необходимото димиране на осветителите.

- Въпрос на договорка между общината и фирмата изпълнител.

- Въпрос на договорка между общината и фирмата изпълнител.

Запитване №2

Въпрос 1 : В обяснителната записка към проектната документация е записано „ В проектното решение са използвани светодиодни улични осветителни тела 80 W   и 40 W, светодиодни паркови тела 40 W.” В същото време в количествената сметка и в самите светотехнически проекти са посочени само светодиодни  улични осветителни тела 40 W.Моля да се уточни дали в проекта е необходима да се включат и 80 W улични осветителни тела, техния брой и разположение по населени места, ако има такива ?

Въпрос 2 : В приложените към тръжната документация светотехнически проекти е записано, че светлинния поток на уличното осветително тяло и светлинния поток на лампата / светлоизточника/  е един и същ:

Luminous Flux (Luminaire): 3950 lm

Luminous Flux(Lamps) :       3950 lm

Тъй като двете стойности няма как да са еднакви, моля да се уточни, коя е вярната и за кой елемент се отнася: за осветителното тяло и/ или за светлоизточника?

Въпрос 3. Във връзка с посоченото изискване част от уличните осветителни тела да бъдат доставени в сградени камери, моля да се уточни какви трябва да са параметрите на тези камери и дали Изпълнителят има ангажимент да достави и системата за управление на тези камери?

Отговори:

1.В обяснителната записка е допусната неточност, използвани са само осветители с мощност 40W.

2.Във файла използван при направата на светотехническите изчисления, е заложен светлинния поток на осветителното тяло, чиято стойност е 3950 lm.

3.Това трябва да бъде уточнено, в зависимост от желанието на инвеститора колко качествено иска да е наблюдението. Тези подробности се уточняват на фаза работен проект.

Кмет на Община :

/ П.Стайков /