| ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 6490, Симеоновград пл.”Шейновски” № 3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg |  | SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY 6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3 tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06 www.simeonovgrad.bg |
| --- | --- | --- |

Изх.№ 2597 / 26.05.2014 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпили запитвания относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Симеоновград – с.Дряново, с.Калугерово, с.Константиново, с.Навъсен, с.Пясъчево, с.Свирково, с.Троян, с.Тянево”, давам следните разяснения:

Запитване №3

1.Съгласно чл.28 ал.1 т.4 от ЗОП документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа технически спецификации. Още повече, съгласно чл.30, ал.1 от ЗОП се определя начина на предоставяне и определяне на техническите спецификации. Също така съгласно чл.30 ал.1 от ЗОП „Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията”. При липса на каквато и да е техническа документация за системата за видеонаблюдение, считаме, че е налице неравнопоставеност между участниците в процедурата и това осигурява възможност за субективно отношение и оценяване на участниците в процедурата. Съгласно описаното по-горе моля да посочите конкретни минимални технически спецификации за камерите за видеонаблюдение.

2. В проектната документация е приложен Технически проект, в който е описана единствено и само системата за улично осветление, но не и системата за видеонаблюдение. Съгласно чл.28, ал.1, т.6 от ЗОП моля да ни бъде предоставен Инвестиционен проект, съдържащ проект на системата за видеонаблюдение, като част от системата за улично осветление. Моля, инвестиционният проект да ни бъде предоставен в пълен комплект, включващ всички части /Електротехническа, Конструктивна, Видеонаблюдение и др./

3. Моля да потвърдите, че системата за видеонаблюдение е част от интелигентната система за видеонаблюдение. Моля за повече конкретика в изискванията на Възложителя.

4. Поради недостатъчна документация за изготвяне на офертата, моля да удължите срока за подаване на оферти с поне 10 /десет/ работни дни след предоставяне на исканата по-горе документация

Отговори :

- Камерите са IP с минимални технически изисквания 2MP.

- Няма отделен проект за видеонаблюдение. Видеонаблюдението, е част от осветителната уредба. Няма отделно захранване, преноса на данни, е чрез интелигентната система за управление на осветлението. Няма, част конструкция, не се подменя стълбова мрежа и не се предвижда изграждането на нова такава.

- Видеонаблюдението, е част от интелигентната система за управление на осветлението. Интелигентна система за видеонаблюдение няма.

4.   Видно от получените запитвания и сложността на техническото задание, считаме, че са налице хипотезите предвидени в чл. 27а от Закона за обществените поръчки, първоначално обявените от нас срокове са недостатъчни за изготвянето на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка, поради което издавам решение за промяна №198/26.05.2014 г. за удължаване на първоначално обявените срокове.

П.Стайков - Кмет на

Община Симеоновград