## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ |  | 134НOВ077
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА | 30.11.2015 г.
| КРАЙНА ДАТА | 03.12.2015 г.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА
НАИМЕНОВАНИЕ | Жилищен блок, гр.Симеоновград, ул. „Раковска”, № 14 вх. А-Б и № 16 вх. А-Б
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | Частна собственост-СС за № 14 вх. А-Б , БУЛСТАТ176822729 , представлявано от Цветана Грудева Костова-Колева , СС за № 16 вх. А-Б , БУЛСТАТ 176822152 представлявано от Васил Атанасов Делчев , ЧОС - едно жилище
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 1980 г.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 759.56
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 5080.56
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 3845.72
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 10383.44
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2 |  | -
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3 |  | -
ТИП НА СГРАДАТА |  | Жилищна сграда
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | Хасково
| ОБЩИНА | Хасково
| АДРЕС | гр. Симеоновград, ул. „Раковска”, № 14 и № 16
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Цветана Колева,Васил Делчев -председатели на СС
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр. Симеоновград, ул. „Раковска”, № 14 , № 16
| ТЕЛЕФОН | 0893 464709 , 0896 282887
ФАКС
E-MAIL
1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | ,,НОВЕЛ” - ЕООД Удостоверение № 00134/27.01.2014 год., ЕИК 119514155
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | инж. Стефко Николов Шевкенов
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр. Сливен, ул. ,,Райко Даскалав”, № 6
| ТЕЛЕФОН | 044 / 62 27 01
ФАКС
| E-MAIL | novel2000@abv.bg
ЗАБЕЛЕЖЕКА: Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността озночовот съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съсобствена) - с означаване дяловете с съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.

## Building Description 1
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА

## Building Description 2
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  | kg/год. | Nm3/год. | kWh/год.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ДРУГИ - ДЪРВА |  |  | 106400
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 135981
|  |  | ОБЩО: | 242381
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|  |  | ДЕЙСТВИТЕЛНО | РЕФЕРЕНТНО
|  |  | kWh/год. | kWh/год.
1 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 181903 | 60762.38
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ
3 | БГВ |  | 39337 | 143445.36
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ |  | 12818 | 13460.02
6 | РАЗНИ |  | 8280 | 8460.58
7 | ОХЛАЖДАНЕ
|  | ОБЩО: | 242338 | 226128.34
Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh) |  |  |  | 426599
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: |  |  |  | 1980 год.
2015 год.
3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ |  |  | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 15.8
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год. | 0
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 37.3
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год. | 0
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 63.9
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год. | 0
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 37.7
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год. | 0
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.

## Conclusions
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
1 | Изолация на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | [6 empty] | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА |  |  | 33813 | 3936.16 | 37484.04 | 9.523 | 1.454
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 24086 | 2803.84 | 26700.96 | 9.523 | 19.7264
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  |  |  | 57899 | 6740 | 64185 | 9.523 | 21.1804
2 | Изолация на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | [6 empty] | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА | [6 empty] | 0
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Изолация на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | [6 empty] | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
4 | Подмяна на дограма | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | [6 empty] | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА |  |  | 53121.81 | 6768.56 | 65927.76 | 9.7403 | 2.2842
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 37840.19 | 4821.44 | 46962.24 | 9.7403 | 30.9911
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  |  |  | 90962 | 11590 | 112890 | 9.7403 | 33.2754
5 | Мерки по осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 7459 | 1570 | 9223 | 5.8745 | 6.1089
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 7459 | 1570 | 9223 | 5.8745 | 6.1089
6 | Мерки по абонатна станция | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Мерки по котелна инсталация | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | [6 empty] | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | [6 empty] | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
10 | Мерки по сградни инсталации | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ВЕИ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Система за топлоднабдяване | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [6 empty] | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
|  | № | НАИМЕНОВАНИЕ
| ВСИЧКИ МЕРКИ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ДРУГИ - ДЪРВА | 0 | 0 | 86934.81 | 10704.72 | 103411.8 | 9.6604 | 3.7382
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 69385.19 | 9195.28 | 82886.2 | 9.014 | 56.8265
|  | ОБЩО МЕРКИ |  |  |  | 156320 | 19900 | 186298 | 9.3617 | 60.5647
kWh/год.
|  |  | ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ |  |  | 156320
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА |  |  | 36.64%
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | ПОДПИС
инж. Стефко Шевкенов
инж.Койчо Атанасов
инж. Митко Манчев
УПРАВИТЕЛ:
(на лицето, извършило обследването)
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Моля, не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.