**ОДОБРЯВАМ:………………………**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Милена Рангелова**

**Кмет на община Симеоновград**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3от Закона за обществени поръчки с предмет:

**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**2018 г.**

**ОБЩА ЧАСТ**

1. Предмет на поръчката: **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

2. **ОБЕКТ** на обществената поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП - изпълнение на строеж.

3**. Описание на обекта на строителството:**

Настоящата обществена поръчка има за цел да даде решение за преустройство на приземен етаж от сграда за нуждите на „Домашен социален патронаж“, който обслужва около 80 жители на общината. Целите на преустройството са – да се използва ефективно общинския сграден фонд, да се създадат хигиенни и здравословни условия на работа на Патронажа, и да се освободи сградата на основното училище. С преустройството ще се осигурят 8 /осем/ самостоятелни помещения. Общата разгъната застроена площ на преустройваното помещение е 192 кв. м.

**4.Прогнозна стойност на обществената поръчка:** Прогнозната стойност на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, е общо в размер на: **41658,33 лв. (четиридесет и една хиляди шестстотин петдесет и осем лева и 33 ст. ) или 49990 (четиридесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева) с включен ДДС.**

- Поръчката ще се финансира със средства от разрешен банков кредит, предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Стойностите на обособените поръчки се определят в лева и се предлагат от участника в ценовите му оферти.

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват в техническата спецификация и проектната документация. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на договора за обществената поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.

**Начин на формиране на цената и условия на плащане:**

Предложената цена се формира въз основа на следните ценообразуващи показатели: Средна часова ставка ; Допълнителни разходи за труд ;Допълнителни разходи върху механизация; Доставно-складови разходи; Печалба.Плащането се извършва от Възложителя на Изпълнителя, по банков път, по следния начин:

- Авансово плащане – 50 % /петдесет процента/ от сумата по договор в 7 /седем/ дневен срок от сключване на договора и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Окончателно плащане за изпълнени СМР - в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на акт образец 15 и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

**6. Срок за изпълнение на поръчката** - 3 месеца, считано от датата на подписване на договора.

СрокътзаизпълненизапочвадатечеотдататанаподписваненаПротоколобр. 2 заоткриваненастроителнатаплощадка и определяненастроителналиниянанивонаобектакъмНаредба № 3 засъставяненаактове и протоколиповременастроителството /обн. ДВ бр.72/2003 г. /.

**7. Обособени позиции:**

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.

**8. Възможност за представяне на варианти в офертите** - Всеки кандидат може да представи само едно предложение по предмета на процедурата. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

**9.Общи изисквания към участниците:**

* Реда за възлагане на обществената поръчка е събиране на оферти с обява на основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20,ал. 3, т. 1 от ЗОП, като дава равни възможности за участие на всички кандидати отговарящи на изискванията на Възложителя;
* Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки и правилника по прилагането му;
* За изпълнение на настоящата поръчка, възлагана по реда на чл. 187,ал.1 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки, могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и посочените от Възложителя изисквания в обявата и настоящите приложения към същата;
* Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език;
* Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

1) Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 1л. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2) Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по предходната точка в държава членка или трета страна;

3) Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

4) Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5) Когато е установено, че:

а) участника е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) участника не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6) Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

* Възложителят отстранява участниците, за които са налице основанията по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и 7 от ЗОП възникнали преди или по време на провеждане на възлагането;
* Посочените по горе обстоятелства се прилагат и когато участник е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване;
* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т1-5 и 7 от ЗОП;
* В случай, че участникът подава оферта като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума подписват документ (договор), заверено копие от който следва да бъде представен от участника към офертата. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението/консорциума заедно и поотделно;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението.

- Представляващият обединението/консорциума е упълномощил да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор е Възложителя.

* Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя документ, подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият;
* Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите;
* Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

**10. Специфични условия към участниците**

**10.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:**

Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория**,** съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката .

-За доказване на това обстоятелство се представя копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

**10.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:**

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка.

- **За доказване на това обстоятелство се представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя.**

**10.3. Технически и професионални способности:**

10.3.1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1(един) обект идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под идентичен или сходен с предмета на поръчката обект следва да се разбира строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда – минимум четвърта категория строежи.

- За „Сходно с предмета на поръчката строителство“ се приема изпълнението на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на сгради.

**За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък на строителството-*Образец №5,*** идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

10.3.2.Участникът трябва да разполага с инженерно – техническия състав за изпълнение на обществената поръчка със следните специалисти:

1). Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ;

2). Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – строителен инженер, притежаващ сертификат/талон/удостоверение или друг еквивалентен документ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

3). Експерт по здравословни и безопасни условия на труд (1бр.) – лице, притежаващо валиден сертификат/талон/удостоверение или друг еквивалентен документ, доказващ квалификация, специализиран курс или друга форма за управление на безопасността и здравето в работните процеси.

Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.

Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.

*За доказване на това обстоятелство се представя Списък на инженерно – техническия състав за изпълнение на обществената поръчка /Образец №4/*

**11. Изисквания към офертата**

11.1. Подготовка на офертата:

* Офертата не може да се предлага във варианти.
* Отговорността за правилното разбиране на условията от обявлението и указанията/документацията за участие се носи единствено от участниците,
* Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие;
* При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;
* Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП;
* До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си;
* Всеки участник може да представи само една оферта;
* Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;
* Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци;
* Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството,

**11.2.Срок за валидност на офертите.**

11.2.1. Офертите следва да бъдат валидни най-малко **90/деветдесет/** календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

11.2.2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

11.2.3. В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на офертата съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на Изпълнител на настоящата поръчка.

**11.3. Критерий за оценка:**Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

**Комплексна оценка (КО) = ОИ + ОЦ**

**„ОИ”** е оценката по показател **„Предложение за изпълнение”**

**„ОЦ** ” е оценката по показател **„Предлагана цена”**

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, които може да получи участник е **100 т.** сумарно от показателите.

1. **Показател - „Предложение за изпълнение” (ОИ)**

Максимален брой точки по този показател - **60 т.**

**Скалата за оценка е 60т., 40т., 20 т.**

Оценяват се елементи на Техническото предложение, както следва:

*Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя сеоценяват по долуописаните критерии.*

**Предложението за изпълнение трябва да съдържа следните части:**

1. Представяне на дейностите в тяхната технологична последователност по етапи на изпълнение на предмета на поръчката - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15 съгласно ЗУТ.
2. Представяне на методите за контрол, имащи за цел качественото изпълнение предмета на поръчката, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.
3. Представяне на мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за посетителите в сградата , в които участникът трябва да опише предвидени мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електроснабдяване) и да са предвидени дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки.
4. Представяне на Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, като графикът следва да съдържа времевото разпределение на всички дейности, включително да отразява тяхната продължителност и ресурсите - човешки и технически, с които ще се изпълняват. Предлаганият линеен график следва да съответства на предвидените дейности, съгласно предмета на поръчката.

*Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена горепосочената информация и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.*

*За Предложение за изпълнение, което отговаря на изискванията, посочени по-горе и тези от техническата спецификация на Възложителя, но което не съдържа посочените от Възложителя в настоящата Методика за оценка обстоятелства за формиране на конкретна оценка, не се присъждат точки по показател „Предложение за изпълнение“.*

**Метод на формиране на оценката:**

***Участникът получава 60 точки, при условие че“Предложението за изпълнение* “ *отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:***

*Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на поръчката , подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси:*

*Посочени са конкретните отговарящи за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение - подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация:*

*Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;*

*Предвидени са по три и повече мерки за намаляване на затрудненията на посетителите на сградата , по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електроснабдяване); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.*

*Линейният график съответства на етапите на изпълнение на на предмета на поръчката.*

***Участникът получава 40 точки, при условие че „Предложението за изпълнение“ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:***

*Представените дейности от етапите па изпълнение на предмета на поръчката подготовка па строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец №15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;*

*Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;*

*Предвидени са две мерки за намаляване на затрудненията на посетителите на сградата , по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електроснабдяване); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.*

*Линейният график съответства частично на етапите на изпълнение.*

***Участникът получава 20 точки, при условие че “Предложението за изпълнение*“ *отговаря на изискванията на Възложителя, посочени е указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:***

*Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета па поръчката*

* *подготовка на строителната площадка и доставка па материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;*
* *Предвидена е една мярка за намаляване на затрудненията на посетителите на сградата , по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водо-, електроснабдяване); Предложените мерки следва да са адекватни и приложими.*

*Повече от ½ от линейния график не съответства на етапите на изпълнение.*

1. **Показател „Предлагана цена” (ОЦ)**

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки **40 т.**

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена - 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Pmin

ОЦ= -----------------х 40, където

Рп

„40” са максималните точки по показателя;

Р п- цената, предложена от съответния участник без ДДС;

Р min- предложената минимална цена без ДДС.

**Крайно класиране на Участниците:**

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

**11.4.Съдържание на офертата:**

Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Документите съставляващи офертата по предходното изречение се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електроненадрес;

3. наименованието на поръчката.

На плика се посочва следната информация:

|  |
| --- |
| **Община Симеоновград,**  гр. Симеоновград, пк. 6490, пл. Шейновски № 3  ОФЕРТА  За участие в обществена поръчка с предмет: **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**  Участник: (името на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо);  Адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по възможност факс и/или е- mail. |

*Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.*

**11.5. Горепосочената, непрозрачна опаковка включва:**

1. Оферта-Образец.

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по -чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП-попълнена по приложения по Образец № 1 от настоящата поръчка.

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал, 1, т. 1 ,2 и 7 ЗОП-попълнена по *Образец № 2* на настоящата поръчка. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т, 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

4.При участници обединения - заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.

5. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното); пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

6. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен *Образец № 3* от настоящата поръчка. Декларацията се попълва, ако е приложима.

7. Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2018г. или еквивалентен документ /заверено копие/.

8.Списък на инженерно – техническия състав за изпълнение на обществената поръчка/оригинал/ - *Образец № 4.*

9. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години - *Образец№ 5*

10. Декларация чл. 3 -и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите

отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ подизпълнител — *Образец № 6.*

11. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора ЗОП - *Образец № 7.*

12.Декларация за срока на валидност на офертата - *Образец № 8.*

13.Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - *Образец № 9.*

14. Техническо предложение - изготвено по *Образец №10* на настоящата обществена поръчка и при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката.

Ако направеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните документи, участникът ще бъде отстранен от по­нататъшно участие в процедурата.

15. Ценово предложение - попълва се по Образец №11 на хартиен носител - в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

***ВАЖНО:***Документите се представят в оригинал или заверено копие /освен ако изрично не е указано друго/. Всички документи, представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в ЗОП и ППЗОП.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя.

**11.6. Срок и начин на подаване на офертата:** Офертите на участниците ще се приемат в сградата на Община Симеоновград, Адрес: гр. Симеоновград, пк. 6490, пл. Шейновски № 3, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа до датата, посочена в обявата. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока на подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата на адреса и в срока определен от него.

**11.7. Промени и оттегляне на офертата**

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки Участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на Участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и допълнително следния текст „Допълнение / Промяна на оферта (с входящ номер)".

**11.8. Приемане на оферти / връщане на оферти**

При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

За подаването на офертата на участника се издава документ;

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

**11.9. Отваряне на офертите:**

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, а именно: отварянето на офертите е публично и на. него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

**11.10. Мястото, датата и часа на отваряне на офертите**: Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Община Симеоновград, Адрес: гр. Симеоновград, пк. 6490, пл. Шейновски № 3, в сградата на общината в заседателна зала №14,ет.2, на датата и часа посочени в информацията по образеца на АОП.

**11.11. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора**

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция за целия срок на изпълнение - свободен текст, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, застрахователна полица или платежния документ за внесена по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителяв Банка ДСК-АД, клон Димитровград , сметка IBAN BG16STSA 93003300701640, банков код STSABGSF

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат на съответната банка и да се представи в оригинал. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на. Възложителя и че е със срок на валидност 30 дни след датата на изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежно нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

**11. 12. Разглеждане, оценка и класиране на офертите**

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения в час, място и ден, съгласно посоченото в обявата. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

**11.13. Сключване на договор за обществена поръчка**

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, при условие че същият при подписване на договора представи изискуемите документи съгласно чл. 112, ал, 1 от ЗОП.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Договорът за обществената поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116, ал. 1 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 116, ал. 2 - 5 от ЗОП.

**12. Техническа спецификация**

**Описание на поръчката и конкретни видове СМР**

Преустройва се част от сутеренен етаж на общинска сграда монолитна на два етажа с РЗП 192 кв.м .Целта е да се осигурят изискуемите 8 помещения за нуждите на „ Домашен социален патронаж“- обществена кухня.

Дейностите които ще се изпълняват са:

1.Премахват се зидове неносещи 1/2 тухла.

2Допълнително се изграждат зидове – затварят се отвори, преграждат се помещения с газобетонни блокчета ИТОНГ 150

3. Настилки изцяло от гранитогрес.

4. Облицовки на част от помещенията до 2м височина с фаянс.

5. Окачен таван с вградено осветление във всички помещения.

6. Шпакловки и боядисвания с латекс

7. Част от оборудването на помещенията по технологичния проект основно масите с вградените мивки.

Ел. и В и К инсталациите са стари. Има изготвени проекти със КС към тях. Тези сметки трябва да се остойностят и получената сума се пренася в основната КСС. В част ОВ също има сметка , която трябва да се остойности.

В едно от помещенията има цистерна която е била използвана преди години за съхранение на нафта. Тази цистерна / най вероятно на място е събирана чрез заварки/ трябва да се изнесе / може би чрез нарязване/ Цистерната е с размери 130/130/230 см.

Изготвил:…………………….

/инженер Живка Великова/

***Образец***

**ДО**

**КМЕТА НА**

**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

**ОФЕРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“** |
|  |  |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящата оферта Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и при спазване на всички нормативни изисквания за този вид дейност.

**Данни за лицето, което прави предложението:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на участника**: | |  |
| **ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:** | |  |
| **Седалище:** | | |
| * пощенски код, населено място: | |  |
| * ул./бул. №, блок №, вход, етаж: | |  |
| **Адрес за кореспонденция:** | | |
| * пощенски код, населено място: | |  |
| * ул./бул. №, блок №, вход, етаж: | |  |
| **Телефон:** | |  |
| **Факс:** | |  |
| **E-mail адрес:** | |  |
| **По учредителен акт, участникът се представлява заедно или поотделно *(невярното се зачертава)* от следните лица:** | | |
| 1. ............................................................................... *(трите имена)* | | |
| 2. ............................................................................... *(трите имена)* | | |
| **Данни за банковата сметка:** | | |
| Обслужваща банка: |  | |
| IBAN |  | |
| BIC |  | |

С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и представения проект на договор.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим изискуемите от възложителя документи, съгласно приложимите нормативни актове и указанията.

***Приложения:***

1. ..........................

2. ..........................

**Подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Образец № 1*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от Участник обществена поръчка с предмет:

**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: ,вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен\*;

***( невярното се зачертава)***

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

*Образец № 2*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: ,вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Невярното се зачертава

*Образец № 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие за участие като подизпълнител**

Подписаният/ата: …………………………………………………………………...........................

*(трите имена)*

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ................................................................................................................................

*(длъжност)*

на Участник: ………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………….......

*(посочете юридическото лице, което представлявате)*

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................

*(посочете участника, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(изброете конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)*

3. [*Аз лично/Представляваното от мен дружество*] **не** [*участвам/участва*] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

5.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 4, в друга държава членка или трета страна.

6.С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.4 или т.5 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

7. Представляваният от мен подизпълнител:

-няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

***(ненужното се зачертава)***

-Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

-Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация.

-е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо);

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата |  |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

*Образец №4*

**СПИСЪК**

на инженерно – техническия състав за изпълнение на обществената поръчка

Долуподписаният……….……………..………...……………………………………., в качеството си на …………………………………......... /Управител/представител/ на……………………………………………………........…/ наименование на участника /, и с оглед участието на представляваното от мен дружество в Обществена поръчка с предмет:

**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

към датата на представяне на офертата разполагам със следнияинженерно – техническиясъставнеобходим за изпълнението на поръчката:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | Специалист/експерт *(трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)* | Образование *(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)* | Професионална квалификация *(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Дата: ……………. г. Декларатор: ……………………**

/ подпис и печат /

*Образец № 5*

**СПИСЪК**

**на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години**

(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование на участника)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Предмет на изпълненото строителство и кратко описание | Начална и крайна дата на изпълнение | Стойност/цена (без ДДС) на изпълненото строителство | Получател на услугата – адрес, телефон, електронна поща |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| общ брой |  |  |  |  |

***Забележка:*** В списъка се посочват само дейности, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.

***Приложения*:** Доказателства за извършените дейности

*За потвърждение на горните данни прилагаме удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:*

1. *………………………………………*

*2. ……………………………..……….*

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.*

................................... г. Управител/Представляващ: ......................................

(дата на подписване) (име, подпис ипечат)

*Образец № 6*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциаленданъчен режим, свързаните с тях лица и технитедействителнисобственици**

Подписаният/ата: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

**участникв процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*

*Образец № 7*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие с клаузите на проекто-договора**

Подписаният/ата: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

**участникв процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознатсъмсъссъдържанието на проекта на договор и приемам условията в него.

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*

*Образец № 8*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за срока на валидност на офертата**

Подписаният/ата: …………………………………………………………………...........................

*(трите имена)*

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ................................................................................................................................

*(длъжност)*

на

Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в обществена поръчка по чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Предложеният от мен срок на валидност на офертата е …………..календарни дни считано от дата, определена като краен срок за подаване на офертите.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

*Образец № 9*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП**

Подписаният/ата: …………………………………………………………………...........................

*(трите имена)*

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ................................................................................................................................

*(длъжност)*

На

Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в обществена поръчка по чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

*Образец № 10*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

До:……………………………………………………………………………………………

От:………………………………………………., ЕИК…………………………………..,

седалище и адреснауправление:………………………………………………….

представляваноот ……………………………………………….в качествотомуна …………...

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“,** Ви представяме нашето техническо предложение**:**

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, заявяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени от Възложителя.

2. С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката, в съответствие с приложимото национално законодателство, техническата спецификация и всички изисквания на Възложителя.

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка – три месеца, считано от датата на сключването на договора за изпълнение на поръчката.

4. В рамките на изпълнението на поръчката ще осигурим:

4.1 Доставка на необходимите материали и продукти в съответствие с наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;

4.2 Изпълнение на строително-монтажни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на преустройваната сграда, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителните продукти;

4.3 Всички необходими дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и с организацията на движението;

4.4 Отстраняване на проявените дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.

5. Съгласни сме да изпълним настоящата дейност, както е представена в техническата спецификация, като разполагаме с необходимото оборудване .

**Списък на предвидените видове работи попреустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на „ Домашен социален патронаж“.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **м-ка** | **к-во** |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2000 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Д-0 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2400 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Л-0 | бр. | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски крайстенен , само засмукване, СК-В с размери 1000х700х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |
| 4 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски островен , само засмукване, СК-О с размери 2000х1000х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |
| 5 | Доставка и монтаж на кръгъл канален вентилатор с дебит 3600 м3/ч, напор 450 Ра, например SIG, модел ETALINE 355 E2 01 | бр. | 1 |
| 6 | Неподвижна жалузийна решетка 700х400 |  | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на филтър въздушен V-образен ФВ-V 700х400 | бр. | 1 |
| 8 | Доставка на канален климатик с възможност за работа с външен въздух , например GENERAL Fujitsu , инверторен, тип  ARHG60LHTA/AOHG60LATT , Qхл.=15(6,2-17,5)kW, Qот.=18(6,2-20,0)kW, дебит 3600 м3/ч, напор 60 Ра | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка хоризонтална, регулируема 800х400 мм | бр. | 4 |
| 10 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 250х400 | бр. | 2 |
| 11 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 400х400 | м2 | 12 |
| 12 | Доставка и монтаж на клапа кръгла ф355 | м2 | 1 |
| 13 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 2200 мм | м2 | 17 |
| 14 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1600 мм | м2 | 50 |
| 15 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1300 мм | м | 22 |
| 16 | Правоъгълни фасонни въздухопроводи (преходи и колена) | бр. | 27 |
| 17 | Спироканал ф355 | м2 | 40 |
| 18 | Коляно ф355 | м | 3 |
| 19 | Доставка и монтаж на топлоизолация минерална вата с деб. 40мм, покритие алуминиево фолио за нагнетателен тракт | бр. | 25 |
| 20 | Тръба неръждаема ф108х2 | бр. | 19 |
| 21 | Укрепване на вентилационни инсталации | бр. | 4 |
| 22 | Наладки вентилационни инсталации | бр. | 4 |
| 23 | Брезентови маншети с хамут и чембер | бр. | 8 |
| 24 | Изпробване на вентилатори - единична проба | Бр. | 4 |
| 25 | Главно разпределително табло по черт.№03 | бр | 1 |
| 26 | РТ кухня по черт.№04 | бр | 1 |
| 27 | Бойлерно табло | бр | 3 |
| 28 | Осветително тяло, LED панел 40W с IP - 65 | бр | 26 |
| 29 | Осветително тяло Аплик IP - 44 + LED 10 W | бр | 2 |
| 30 | Осветително тяло Аплик IP - 21 + LED 10 W | бр | 2 |
| 31 | Ел. ключ за скрита инсталация - сериен | бр | 8 |
| 32 | Ел. ключ за скрита инсталация | бр | 7 |
| 33 | Проводник ПВВ-МБ-1 2х1.5 | м | 10 |
| 34 | Проводник ПВВ-МБ-1 3х2.5 | м | 255 |
| 35 | Кабел NYY 3х2.5mm2 | м | 60 |
| 36 | Кабел NYY 5х2.5mm2 | м | 190 |
| 37 | Kонтакти тип “Шуко” | бр. | 7 |
| 38 | Контакт PK IP67 16A 3P-N-E | бр. | 17 |
| 39 | Конзолна кутия | бр. | 45 |
| 40 | Разклонителна кутия | бр. | 52 |
| 41 | Контакт за стена, прав 32A 380V 3P+N+E PKF32G735 | бр. | 5 |
| 42 | Контакт подвижен 32A 380V 3P+N+E PKF32M735 | бр. | 4 |
| 43 | Кабел NYY 5х4mm2 | м | 120 |
| 44 | Кабел NYY 5х6mm2 | м | 20 |
| 45 | Кабел NYY 5х50mm2 | м | 20 |
| 46 | Тръба безшевна,черна ф41 | м | 25 |
| 47 | Гофрирана траба PVC | м | 650 |
| 48 | Проводник HO5V-K 25mm2 | м | 10 |
| 49 | Заземително устройство | бр. | 1 |
| 50 | Кабел NAYY 5x120 | м |  |
| 51 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф20 | м | 70.00 |
| 52 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф25 | м | 8.00 |
| 53 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф32 | м | 26.00 |
| 54 | улей 10-10, ръчно в тухлена зидария | м | 104.00 |
| 55 | пробиване на отвори в зид 1,5 тухли | бр | 10.00 |
| 56 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1.00 |
| 57 | смесителна батерия | бр | 17.00 |
| 58 | душ батерия | бр | 1.00 |
| 59 | укрепители за водопроводна инсталация | бр | 200.00 |
| 60 | бойлер електрически 80 л | бр | 1.00 |
| 61 | бойлер електрически 200 л | бр | 2.00 |
| 62 | ПВС тръби с фасонни части Ф50 | м | 24.00 |
| 63 | ПВС тръби с фасонни части Ф110 | м | 22.00 |
| 64 | ПВС тръби с фасонни части Ф160 | м | 17.00 |
| 65 | сифони чугунени Ф50, подови | бр | 1.00 |
| 66 | сифони чугунени Ф100, подови | бр | 8.00 |
| 67 | тоалетна мивка | бр | 2.00 |
| 68 | кухненска мивка | бр | 19.00 |
| 69 | тоалетна седалка с долно промиване | бр | 1.00 |
| 70 | ревизионна шахта 60/60/60 | бр | 1.00 |
| 71 | разбиване на бетонова настилка ръчно 46/0,5/0,8 | м3 | 18.40 |

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

Друго: ………………………………………………………………………………………………

/Участникът по свое усмотрение може да добави описание на дейностите за изпълнение предмета на поръчката, описание на техническото оборудване, което участникът ще използва за изпълнение на поръчката, съобразно техническите спецификации на Възложителя, или други обстоятелства, които намира за важни в тази връзка/.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта, трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

Ако участник не представи Техническо предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **…………….. календарни дни** от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обществената поръчка.

…………г. Подпис и печат: …………….

*(дата на подписване)*

*Образец № 11*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: .............................................................................................................................................[[1]](#footnote-2)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата доставка, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ** | **Един. мярка** | **Количество** | **Един. цена** | **Стойност** |
| 1 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2000 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Д-0 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2400 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Л-0 | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски крайстенен , само засмукване, СК-В с размери 1000х700х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски островен , само засмукване, СК-О с размери 2000х1000х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на кръгъл канален вентилатор с дебит 3600 м3/ч, напор 450 Ра, например SIG, модел ETALINE 355 E2 01 | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Неподвижна жалузийна решетка 700х400 |  | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на филтър въздушен V-образен ФВ-V 700х400 | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка на канален климатик с възможност за работа с външен въздух , например GENERAL Fujitsu , инверторен, тип  ARHG60LHTA/AOHG60LATT , Qхл.=15(6,2-17,5)kW, Qот.=18(6,2-20,0)kW, дебит 3600 м3/ч, напор 60 Ра | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка хоризонтална, регулируема 800х400 мм | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 250х400 | бр. | 2 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 400х400 | м2 | 12 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на клапа кръгла ф355 | м2 | 1 |  |  |
| 13 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 2200 мм | м2 | 17 |  |  |
| 14 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1600 мм | м2 | 50 |  |  |
| 15 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1300 мм | м | 22 |  |  |
| 16 | Правоъгълни фасонни въздухопроводи (преходи и колена) | бр. | 27 |  |  |
| 17 | Спироканал ф355 | м2 | 40 |  |  |
| 18 | Коляно ф355 | м | 3 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на топлоизолация минерална вата с деб. 40мм, покритие алуминиево фолио за нагнетателен тракт | бр. | 25 |  |  |
| 20 | Тръба неръждаема ф108х2 | бр. | 19 |  |  |
| 21 | Укрепване на вентилационни инсталации | бр. | 4 |  |  |
| 22 | Наладки вентилационни инсталации | бр. | 4 |  |  |
| 23 | Брезентови маншети с хамут и чембер | бр. | 8 |  |  |
| 24 | Изпробване на вентилатори - единична проба | Бр. | 4 |  |  |
| 25 | Главно разпределително табло по черт.№03 | бр | 1 |  |  |
| 26 | РТ кухня по черт.№04 | бр | 1 |  |  |
| 27 | Бойлерно табло | бр | 3 |  |  |
| 28 | Осветително тяло, LED панел 40W с IP - 65 | бр | 26 |  |  |
| 29 | Осветително тяло Аплик IP - 44 + LED 10 W | бр | 2 |  |  |
| 30 | Осветително тяло Аплик IP - 21 + LED 10 W | бр | 2 |  |  |
| 31 | Ел. ключ за скрита инсталация - сериен | бр | 8 |  |  |
| 32 | Ел. ключ за скрита инсталация | бр | 7 |  |  |
| 33 | Проводник ПВВ-МБ-1 2х1.5 | м | 10 |  |  |
| 34 | Проводник ПВВ-МБ-1 3х2.5 | м | 255 |  |  |
| 35 | Кабел NYY 3х2.5mm2 | м | 60 |  |  |
| 36 | Кабел NYY 5х2.5mm2 | м | 190 |  |  |
| 37 | Kонтакти тип “Шуко” | бр. | 7 |  |  |
| 38 | Контакт PK IP67 16A 3P-N-E | бр. | 17 |  |  |
| 39 | Конзолна кутия | бр. | 45 |  |  |
| 40 | Разклонителна кутия | бр. | 52 |  |  |
| 41 | Контакт за стена, прав 32A 380V 3P+N+E PKF32G735 | бр. | 5 |  |  |
| 42 | Контакт подвижен 32A 380V 3P+N+E PKF32M735 | бр. | 4 |  |  |
| 43 | Кабел NYY 5х4mm2 | м | 120 |  |  |
| 44 | Кабел NYY 5х6mm2 | м | 20 |  |  |
| 45 | Кабел NYY 5х50mm2 | м | 20 |  |  |
| 46 | Тръба безшевна,черна ф41 | м | 25 |  |  |
| 47 | Гофрирана траба PVC | м | 650 |  |  |
| 48 | Проводник HO5V-K 25mm2 | м | 10 |  |  |
| 49 | Заземително устройство | бр. | 1 |  |  |
| 50 | Кабел NAYY 5x120 | м |  |  |  |
| 51 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф20 | м | 70.00 |  |  |
| 52 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф25 | м | 8.00 |  |  |
| 53 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф32 | м | 26.00 |  |  |
| 54 | улей 10-10, ръчно в тухлена зидария | м | 104.00 |  |  |
| 55 | пробиване на отвори в зид 1,5 тухли | бр | 10.00 |  |  |
| 56 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1.00 |  |  |
| 57 | смесителна батерия | бр | 17.00 |  |  |
| 58 | душ батерия | бр | 1.00 |  |  |
| 59 | укрепители за водопроводна инсталация | бр | 200.00 |  |  |
| 60 | бойлер електрически 80 л | бр | 1.00 |  |  |
| 61 | бойлер електрически 200 л | бр | 2.00 |  |  |
| 62 | ПВС тръби с фасонни части Ф50 | м | 24.00 |  |  |
| 63 | ПВС тръби с фасонни части Ф110 | м | 22.00 |  |  |
| 64 | ПВС тръби с фасонни части Ф160 | м | 17.00 |  |  |
| 65 | сифони чугунени Ф50, подови | бр | 1.00 |  |  |
| 66 | сифони чугунени Ф100, подови | бр | 8.00 |  |  |
| 67 | тоалетна мивка | бр | 2.00 |  |  |
| 68 | кухненска мивка | бр | 19.00 |  |  |
| 69 | тоалетна седалка с долно промиване | бр | 1.00 |  |  |
| 70 | ревизионна шахта 60/60/60 | бр | 1.00 |  |  |
| 71 | разбиване на бетонова настилка ръчно 46/0,5/0,8 | м3 | 18.40 |  |  |
| ВСИЧКО без ДДС /посочва се цифром и словом/:  ДДС:  ВСИЧКО с ДДС/посочва се цифром и словом/: | | | | | |

*Забележка:*

*- Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.*

*- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, с цифри и думи.*

*- При разминаване на изписаната с думи и цифри цена се приема цената изписана с думи.*

*- Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето, поставило подписа.*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

1. Посочва се наименованието на участника [↑](#footnote-ref-2)