| ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 6490, Симеоновград пл.”Шейновски” № 3 тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06 e-mail: obshina_Simeonovgrad@abv.bg |  | SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY 6490, Simeonovgrad ”Sheinovski” sq. № 3 tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06 www.simeonovgrad.com |  |
| --- | --- | --- | --- |

Одобрявам :

Милена Рангелова

Кмет на Община Симеоновград

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на инвестиционен проект за обект:

„Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград”

- Обща информация

Обект на проекта е училищна сграда, намираща се в гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково.

Средно училище „Свети Климент Охридски” е публична общинска собственост със ориентировъчна застроена площ 2270 м2 и ориентировъчна разгъната застроена площ 5040 м2, състоящо се от:

ПЪРВИ КОРПУС – 877 м2

ВТОРИ КОРПУС – 453 м2

ТРЕТИ КОРПУС – 497 м2

ЧЕТВЪРТИ КОРПУС  -  110 м2

Физкултурен салон с прилежащи помещения /съблекални/ - 333 м2

- Цел на проекта

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за извършване на ремонт и обновяване на сградата с цел създаване на безопасна, здравословна и привлекателна среда за учене и спорт. Внедряване на мерки за енергийна ефективност, в зависимост от резултатите от енергийния одит.

3. Обхват на техническият проект

Дейностите, които ще се предвидят за изпълнение по проект, следва да отговарят на изискуемите енергоспестяващи мерки /ЕСМ/.

Обновяването на обекта включва ремонт на сградите на учебния комплекс, топлоизолиране на фасадните стени ако е необходимо, ремонт на покривните конструкции и покритие, подмяна на несменената дограма и вътрешни интериорни врати.

Да се въведат мерки за осигуряване на достъпна среда, за хора в неравностойно положение.

Да се реконструират или подменят вътрешните сградни инсталации.

Да се предвиди ново обзавеждане и оборудване.

Да се предвиди видеонаблюдение в коридорите на училището

Да се предвиди благоустрояване на двора на училището и ремонт или подмяна на оградата на двора, както и ново осветление и осигуряване на външно видеонаблюдение на целия двор.

Да се предвидят съвременни и безопасни спортни площадки, с прилежаща площ и ограда.

4. Изисквания към проекта:

Проектът да съдържа следните части:

1. „Архитектурна"

2. "Конструктивна"

3. "Електро"

4. "ВиК"

5. "Отопление, вентилация и климатизация"

6. “Енергийна ефективност“

7.  "Геодезия"

8. „Паркоустройство и благоустройство"

9. „Пожарна безопасност“

10. „ПБЗ“

11. „ПУСО“

12. Проектно-сметна документация

и други предвидени като мярка в техническият паспорт.

Всички части на проекта да се разработят в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

5. Приемане на изпълнените работи:

Техническият проект да бъде представени в 4 (четири) екземпляра, всеки на хартиен носител и един екземпляр на магнитен носител ( CD).

Архитектура

Част "Архитектурна" от инвестиционният проект да съдържа: обяснителна записка, която освен предписанията,  да съдържа и описания на: предложените решения за топлоизолация, хидроизолация и др.; предвидените строителни материали и изделия; естетическото оформяне на екстериора и интериора. Да се изготви количествено стойностна сметка за всички видове СМР. Проектното решение да бъде съобразено със задължителните мерките предписани в техническият паспорт на сградата и с предвидените ЕСМ.

Проектът следва да съдържа работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в подходящ мащаб:

2.1. Ситуационно решение;

2.2. Разпределения , разрези и фасади;

2.3. Детайли.

Част "Архитектурна" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Конструкции

Част Конструктивна да се изработи съгласно другите проектни части и съобразно задължителните мерките предвидени в конструктивното обследване към техническия паспорт.

Съгласно §4, ал. 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (ДВ, бр.2 от 2012г.) проектирането да се извърши по еврокодовете.

Проекта да бъде проверен, подписан и подпечатан от "Технически контрол".

Проекта по част "Конструктивна" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка

2. Графична част / ако е необходима/;

Част "Конструктивна" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Електрическа

Електрическата инсталация на сградата като цяло е морално остаряла и отделните й елементи не съответстват на променените нормативни изисквания. Всички електрически уреди са с голяма мощност и нисък к.п.д. За да се приведат електрическите инсталации и монтираните електроуреди в съответствие с изискванията е необходимо:

- Нова силнотокова инсталация;

- Нови слаботокови инсталации;

- Мълниезащита.

- Видеонаблюдение

Проекта по част "Електрическа" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата и предвидените ЕСМ;

2. Графична част;

Част "Електрическа" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

ВиК

Да се предвиди реконструкция или подмяна на ВиК инсталация.

Да се предвиди изпълнение на предписаните в техническия паспорт задължителни мерки, в случай че са констатирани такива.

При проектирането да се спазват следните нормативни документи:

Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и

канализационни инсталации;

Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

Проекта по част "ВиК" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата;

2.   Графична част ;

Част "ВиК" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Отопление, вентилация и климатизация

Да се изготви инвестиционен проект за прилагане на предписанията и препоръките на Доклада за обследване на Енергийната ефективност и техническият паспорт на сградата.

Изготвяне на инвестиционен проект в част „ОВК“, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия.

Проекта по част "ОВК" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата и предвидените ЕСМ;

2. Графична част

Част "ОВК" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Геодезия

-  Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен в необходимия обхват за изработване на технически проект, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия.

Проекта по част "Геодезия" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата;

2. Данни от геодезически измервания и графична част .

Част "Геодезия" от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Паркоустройство и благоустройство

За двора да се предвиди паркова мебел (пейки, беседки, перголи, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал.

-  Да се предвиди реконструкция на спортните площадки.

Проекта по част "Паркоустройство и благоустройство" следва да съдържа:

1. Обяснителна записка с подробно описание на проектните решения, съобразени с предписаните задължителни мерки в техническият паспорт на сградата;

2. Графична част / ако е необходимо/.

Част " Паркоустройство и благоустройство " от инвестиционният проект да се разработи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба.

Енергийна ефективност

Проектната разработка да се съобрази с всички подробности и детайли описани в Доклада за енергийно обследване.

Пожарна безопасност

Проектът следва да включва необходимите пасивни и активни мерки за защита и технически решения за осигуряване на пожаробезопасна експлоатация на строежа. Обхвата и съдържанието следва да отговарят на определените в приложение №3 от Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

План за безопасност и здраве

Проекта за се разработи в съответствие с Наредба №2 от 22 март 2014г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

План за управление на строителните отпадъци

Планът за управление на строителни отпадъци да се разработи съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/05.01.2012г. (обн. в ДВ. бр. 89/13.11.2012г.)

Сметна документация

Проекта следва да съдържа подробни количествено-стойностни сметки по всички части и обобщена количествено- стойностна сметка.

Основни нормативни актове приложими към проекта

Инвестиционният  проект да бъде разработен в съответствие с:

• Закон за устройство на територията.

• Закон за техническите изисквания към продуктите и "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти".

• Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

• Наредба № 1 от 01.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране

• Наредба №2 за номенклатурата на видовете строежи.

• Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

• Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

• Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

• Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

• Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

• Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

• Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

• Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

• Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопож. охрана.

• Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

• Наредба № 7 от 8.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

• Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

• Наредба № І-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

• Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене.

• Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения.

• Норми за проектиране на зидани конструкции БСА, кн.12 от 1985г.; изм., дв, бр.110 от 1998г.

• Норми за проектиране на дървени конструкции публ. бса, бр. 5-6/1990 г.

• Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции утвърдени със заповед № РД-02-14-257 от 1986г. на КТСУ.

• Норми за проектиране на водоснабдителни системи утвърдени със заповед № РД - 02 - 14 - 171 от 28.11.1986г. на КТСУ

• Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения

• Нормите за проектиране на “Единни средни политехнически училища”

• Закон за енергетиката.

• Закон за електронните съобщения

• Наредба №35 от 14.12.2012 г.-За правилата и нормите за проектиране,изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.

• Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

• Противопожарни строително-технически норми и правила

• Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

• Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителната мрежа.

• Наредба №1 за проектиране,изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сградиДВ46/ 18.06.2010г.

• Наредба №4 от 28.12.2010 г. „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”

• БДС EN 12464-2:2007 - Осветление естествено и изкуствено.

• Закон за управление на отпадъците.

УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Проектантът трябва да упражнява авторски надзор, в съгласие с Възложителя, по време на строителството по всички части на проекта съгласно чл. 162 от ЗУТ. Проектантът по съответната част трябва да присъства при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на проектант, задължителни съобразно категорията на строежа съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Съставил :

арх.Васил Василев

Главен архитект на Община Симеоновград