***Образец***

**ДО**

**КМЕТА НА**

**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

**ОФЕРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“** |
|  |  |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящата оферта Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и при спазване на всички нормативни изисквания за този вид дейност.

**Данни за лицето, което прави предложението:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на участника**: | |  |
| **ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:** | |  |
| **Седалище:** | | |
| * пощенски код, населено място: | |  |
| * ул./бул. №, блок №, вход, етаж: | |  |
| **Адрес за кореспонденция:** | | |
| * пощенски код, населено място: | |  |
| * ул./бул. №, блок №, вход, етаж: | |  |
| **Телефон:** | |  |
| **Факс:** | |  |
| **E-mail адрес:** | |  |
| **По учредителен акт, участникът се представлява заедно или поотделно *(невярното се зачертава)* от следните лица:** | | |
| 1. ............................................................................... *(трите имена)* | | |
| 2. ............................................................................... *(трите имена)* | | |
| **Данни за банковата сметка:** | | |
| Обслужваща банка: |  | |
| IBAN |  | |
| BIC |  | |

С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и представения проект на договор.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим изискуемите от възложителя документи, съгласно приложимите нормативни актове и указанията.

***Приложения:***

1. ..........................

2. ..........................

**Подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Образец № 1*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: ,вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен\*;

***( невярното се зачертава)***

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

*Образец № 2*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: ,вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Невярното се зачертава

*Образец № 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие за участие като подизпълнител**

Подписаният/ата: …………………………………………………………………...........................

*(трите имена)*

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ................................................................................................................................

*(длъжност)*

на Участник: ………………..…………………………………………………………, в обществена поръчка по реда на чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………….......

*(посочете юридическото лице, което представлявате)*

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................

*(посочете участника, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(изброете конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)*

3. [*Аз лично/Представляваното от мен дружество*] **не** [*участвам/участва*] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

5.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 4, в друга държава членка или трета страна.

6.С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.4 или т.5 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

7. Представляваният от мен подизпълнител:

-няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен\*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

***(ненужното се зачертава)***

-Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

-Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация.

-е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо);

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата |  |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

*Образец №4*

**СПИСЪК**

на инженерно – техническия състав за изпълнение на обществената поръчка

Долуподписаният……….……………..………...……………………………………., в качеството си на …………………………………......... /Управител/представител/ на……………………………………………………........…/ наименование на участника /, и с оглед участието на представляваното от мен дружество в Обществена поръчка с предмет:

**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

към датата на представяне на офертата разполагам със следнияинженерно – техническия състав необходим за изпълнението на поръчката:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | Специалист/експерт *(трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)* | Образование *(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)* | Професионална квалификация *(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Дата: ……………. г. Декларатор: ……………………**

/ подпис и печат /

*Образец № 5*

**СПИСЪК**

**на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години**

(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование на участника)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Предмет на изпълненото строителство и кратко описание | Начална и крайна дата на изпълнение | Стойност/цена (без ДДС) на изпълненото строителство | Получател на услугата – адрес, телефон, електронна поща |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| общ брой |  |  |  |  |

***Забележка:*** В списъка се посочват само дейности, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.

***Приложения*:** Доказателства за извършените дейности

*За потвърждение на горните данни прилагаме удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:*

1. *………………………………………*

*2. ……………………………..……….*

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.*

................................... г. Управител/Представляващ: ......................................

(дата на подписване) (име, подпис ипечат)

*Образец № 6*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциаленданъчен режим, свързаните с тях лица и технитедействителнисобственици**

Подписаният/ата: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

**Участник в обществена поръчка с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*

*Образец № 7*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие с клаузите на проекто-договора**

Подписаният/ата: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

**Участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам условията в него.

г. Декларатор: ­

*(дата на подписване)*

*Образец № 8*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за срока на валидност на офертата**

Подписаният/ата: …………………………………………………………………...........................

*(трите имена)*

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ................................................................................................................................

*(длъжност)*

на

Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в обществена поръчка по чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Предложеният от мен срок на валидност на офертата е …………..календарни дни считано от дата, определена като краен срок за подаване на офертите.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

*Образец № 9*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП**

Подписаният/ата: …………………………………………………………………...........................

*(трите имена)*

Данни по документ за самоличност ........................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на ................................................................................................................................

*(длъжност)*

На

Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в обществена поръчка по чл.187 от Закона за обществените поръчки с предмет:**„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................... |

*Образец № 10*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

До:……………………………………………………………………………………………

От:………………………………………………., ЕИК…………………………………..,

седалище и адрес на управление:………………………………………………….

Представлявано от ……………………………………………….в качеството му на ………….................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“,** Ви представяме нашето техническо предложение**:**

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, заявяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени от Възложителя.

2. С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката, в съответствие с приложимото национално законодателство, техническата спецификация и всички изисквания на Възложителя.

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка – три месеца, считано от датата на сключването на договора за изпълнение на поръчката.

4. В рамките на изпълнението на поръчката ще осигурим:

4.1 Доставка на необходимите материали и продукти в съответствие с наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;

4.2 Изпълнение на строително-монтажни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на преустройваната сграда, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителните продукти;

4.3 Всички необходими дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и с организацията на движението;

4.4 Отстраняване на проявените дефекти през гаранционните срокове, определени с договора.

5. Съгласни сме да изпълним настоящата дейност, както е представена в техническата спецификация, като разполагаме с необходимото оборудване .

**Списък на предвидените видове работи попреустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на „ Домашен социален патронаж“.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **м-ка** | **к-во** |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2000 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Д-0 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2400 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Л-0 | бр. | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски крайстенен , само засмукване, СК-В с размери 1000х700х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |
| 4 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски островен , само засмукване, СК-О с размери 2000х1000х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |
| 5 | Доставка и монтаж на кръгъл канален вентилатор с дебит 3600 м3/ч, напор 450 Ра, например SIG, модел ETALINE 355 E2 01 | бр. | 1 |
| 6 | Неподвижна жалузийна решетка 700х400 |  | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на филтър въздушен V-образен ФВ-V 700х400 | бр. | 1 |
| 8 | Доставка на канален климатик с възможност за работа с външен въздух , например GENERAL Fujitsu , инверторен, тип  ARHG60LHTA/AOHG60LATT , Qхл.=15(6,2-17,5)kW, Qот.=18(6,2-20,0)kW, дебит 3600 м3/ч, напор 60 Ра | бр. | 1 |
| 9 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка хоризонтална, регулируема 800х400 мм | бр. | 4 |
| 10 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 250х400 | бр. | 2 |
| 11 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 400х400 | м2 | 12 |
| 12 | Доставка и монтаж на клапа кръгла ф355 | м2 | 1 |
| 13 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 2200 мм | м2 | 17 |
| 14 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1600 мм | м2 | 50 |
| 15 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1300 мм | м | 22 |
| 16 | Правоъгълни фасонни въздухопроводи (преходи и колена) | бр. | 27 |
| 17 | Спироканал ф355 | м2 | 40 |
| 18 | Коляно ф355 | м | 3 |
| 19 | Доставка и монтаж на топлоизолация минерална вата с деб. 40мм, покритие алуминиево фолио за нагнетателен тракт | бр. | 25 |
| 20 | Тръба неръждаема ф108х2 | бр. | 19 |
| 21 | Укрепване на вентилационни инсталации | бр. | 4 |
| 22 | Наладки вентилационни инсталации | бр. | 4 |
| 23 | Брезентови маншети с хамут и чембер | бр. | 8 |
| 24 | Изпробване на вентилатори - единична проба | Бр. | 4 |
| 25 | Главно разпределително табло по черт.№03 | бр | 1 |
| 26 | РТ кухня по черт.№04 | бр | 1 |
| 27 | Бойлерно табло | бр | 3 |
| 28 | Осветително тяло, LED панел 40W с IP - 65 | бр | 26 |
| 29 | Осветително тяло Аплик IP - 44 + LED 10 W | бр | 2 |
| 30 | Осветително тяло Аплик IP - 21 + LED 10 W | бр | 2 |
| 31 | Ел. ключ за скрита инсталация - сериен | бр | 8 |
| 32 | Ел. ключ за скрита инсталация | бр | 7 |
| 33 | Проводник ПВВ-МБ-1 2х1.5 | м | 10 |
| 34 | Проводник ПВВ-МБ-1 3х2.5 | м | 255 |
| 35 | Кабел NYY 3х2.5mm2 | м | 60 |
| 36 | Кабел NYY 5х2.5mm2 | м | 190 |
| 37 | Kонтакти тип “Шуко” | бр. | 7 |
| 38 | Контакт PK IP67 16A 3P-N-E | бр. | 17 |
| 39 | Конзолна кутия | бр. | 45 |
| 40 | Разклонителна кутия | бр. | 52 |
| 41 | Контакт за стена, прав 32A 380V 3P+N+E PKF32G735 | бр. | 5 |
| 42 | Контакт подвижен 32A 380V 3P+N+E PKF32M735 | бр. | 4 |
| 43 | Кабел NYY 5х4mm2 | м | 120 |
| 44 | Кабел NYY 5х6mm2 | м | 20 |
| 45 | Кабел NYY 5х50mm2 | м | 20 |
| 46 | Тръба безшевна,черна ф41 | м | 25 |
| 47 | Гофрирана траба PVC | м | 650 |
| 48 | Проводник HO5V-K 25mm2 | м | 10 |
| 49 | Заземително устройство | бр. | 1 |
| 50 | Кабел NAYY 5x120 | м |  |
| 51 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф20 | м | 70.00 |
| 52 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф25 | м | 8.00 |
| 53 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф32 | м | 26.00 |
| 54 | улей 10-10, ръчно в тухлена зидария | м | 104.00 |
| 55 | пробиване на отвори в зид 1,5 тухли | бр | 10.00 |
| 56 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1.00 |
| 57 | смесителна батерия | бр | 17.00 |
| 58 | душ батерия | бр | 1.00 |
| 59 | укрепители за водопроводна инсталация | бр | 200.00 |
| 60 | бойлер електрически 80 л | бр | 1.00 |
| 61 | бойлер електрически 200 л | бр | 2.00 |
| 62 | ПВС тръби с фасонни части Ф50 | м | 24.00 |
| 63 | ПВС тръби с фасонни части Ф110 | м | 22.00 |
| 64 | ПВС тръби с фасонни части Ф160 | м | 17.00 |
| 65 | сифони чугунени Ф50, подови | бр | 1.00 |
| 66 | сифони чугунени Ф100, подови | бр | 8.00 |
| 67 | тоалетна мивка | бр | 2.00 |
| 68 | кухненска мивка | бр | 19.00 |
| 69 | тоалетна седалка с долно промиване | бр | 1.00 |
| 70 | ревизионна шахта 60/60/60 | бр | 1.00 |
| 71 | разбиване на бетонова настилка ръчно 46/0,5/0,8 | м3 | 18.40 |

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

Друго: ………………………………………………………………………………………………

/Участникът по свое усмотрение може да добави описание на дейностите за изпълнение предмета на поръчката, описание на техническото оборудване, което участникът ще използва за изпълнение на поръчката, съобразно техническите спецификации на Възложителя, или други обстоятелства, които намира за важни в тази връзка/.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта, трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

Ако участник не представи Техническо предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **…………….. календарни дни** от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обществената поръчка.

…………г. Подпис и печат: …………….

*(дата на подписване)*

*Образец № 11*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: .............................................................................................................................................[[1]](#footnote-2)

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“**

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата доставка, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ** | **Един. мярка** | **Количество** | **Един. цена** | **Стойност** |
| 1 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2000 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Д-0 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с едностранно засмукване и назад обърнати лопатки с дебит 2400 м3/ч напор 400 Ра, например ТА 355/4("Тангра"-София), положение Л-0 | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски крайстенен , само засмукване, СК-В с размери 1000х700х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на Смукател кухненски островен , само засмукване, СК-О с размери 2000х1000х450 мм, неръждаем, в комплект с мрежест и лабиринтен филтри | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на кръгъл канален вентилатор с дебит 3600 м3/ч, напор 450 Ра, например SIG, модел ETALINE 355 E2 01 | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Неподвижна жалузийна решетка 700х400 |  | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на филтър въздушен V-образен ФВ-V 700х400 | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка на канален климатик с възможност за работа с външен въздух , например GENERAL Fujitsu , инверторен, тип  ARHG60LHTA/AOHG60LATT , Qхл.=15(6,2-17,5)kW, Qот.=18(6,2-20,0)kW, дебит 3600 м3/ч, напор 60 Ра | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка хоризонтална, регулируема 800х400 мм | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 250х400 | бр. | 2 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на клапа правоъгълна 400х400 | м2 | 12 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на клапа кръгла ф355 | м2 | 1 |  |  |
| 13 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 2200 мм | м2 | 17 |  |  |
| 14 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1600 мм | м2 | 50 |  |  |
| 15 | Направа и м-ж на въздуховоди от поц.лам.правоъг.на връзка "евро-профил"с периметър 1300 мм | м | 22 |  |  |
| 16 | Правоъгълни фасонни въздухопроводи (преходи и колена) | бр. | 27 |  |  |
| 17 | Спироканал ф355 | м2 | 40 |  |  |
| 18 | Коляно ф355 | м | 3 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на топлоизолация минерална вата с деб. 40мм, покритие алуминиево фолио за нагнетателен тракт | бр. | 25 |  |  |
| 20 | Тръба неръждаема ф108х2 | бр. | 19 |  |  |
| 21 | Укрепване на вентилационни инсталации | бр. | 4 |  |  |
| 22 | Наладки вентилационни инсталации | бр. | 4 |  |  |
| 23 | Брезентови маншети с хамут и чембер | бр. | 8 |  |  |
| 24 | Изпробване на вентилатори - единична проба | Бр. | 4 |  |  |
| 25 | Главно разпределително табло по черт.№03 | бр | 1 |  |  |
| 26 | РТ кухня по черт.№04 | бр | 1 |  |  |
| 27 | Бойлерно табло | бр | 3 |  |  |
| 28 | Осветително тяло, LED панел 40W с IP - 65 | бр | 26 |  |  |
| 29 | Осветително тяло Аплик IP - 44 + LED 10 W | бр | 2 |  |  |
| 30 | Осветително тяло Аплик IP - 21 + LED 10 W | бр | 2 |  |  |
| 31 | Ел. ключ за скрита инсталация - сериен | бр | 8 |  |  |
| 32 | Ел. ключ за скрита инсталация | бр | 7 |  |  |
| 33 | Проводник ПВВ-МБ-1 2х1.5 | м | 10 |  |  |
| 34 | Проводник ПВВ-МБ-1 3х2.5 | м | 255 |  |  |
| 35 | Кабел NYY 3х2.5mm2 | м | 60 |  |  |
| 36 | Кабел NYY 5х2.5mm2 | м | 190 |  |  |
| 37 | Kонтакти тип “Шуко” | бр. | 7 |  |  |
| 38 | Контакт PK IP67 16A 3P-N-E | бр. | 17 |  |  |
| 39 | Конзолна кутия | бр. | 45 |  |  |
| 40 | Разклонителна кутия | бр. | 52 |  |  |
| 41 | Контакт за стена, прав 32A 380V 3P+N+E PKF32G735 | бр. | 5 |  |  |
| 42 | Контакт подвижен 32A 380V 3P+N+E PKF32M735 | бр. | 4 |  |  |
| 43 | Кабел NYY 5х4mm2 | м | 120 |  |  |
| 44 | Кабел NYY 5х6mm2 | м | 20 |  |  |
| 45 | Кабел NYY 5х50mm2 | м | 20 |  |  |
| 46 | Тръба безшевна,черна ф41 | м | 25 |  |  |
| 47 | Гофрирана траба PVC | м | 650 |  |  |
| 48 | Проводник HO5V-K 25mm2 | м | 10 |  |  |
| 49 | Заземително устройство | бр. | 1 |  |  |
| 50 | Кабел NAYY 5x120 | м |  |  |  |
| 51 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф20 | м | 70.00 |  |  |
| 52 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф25 | м | 8.00 |  |  |
| 53 | Вътр.водопр.инсталация от ПП тръби Ф32 | м | 26.00 |  |  |
| 54 | улей 10-10, ръчно в тухлена зидария | м | 104.00 |  |  |
| 55 | пробиване на отвори в зид 1,5 тухли | бр | 10.00 |  |  |
| 56 | Спирателен кран 1/2" | бр | 1.00 |  |  |
| 57 | смесителна батерия | бр | 17.00 |  |  |
| 58 | душ батерия | бр | 1.00 |  |  |
| 59 | укрепители за водопроводна инсталация | бр | 200.00 |  |  |
| 60 | бойлер електрически 80 л | бр | 1.00 |  |  |
| 61 | бойлер електрически 200 л | бр | 2.00 |  |  |
| 62 | ПВС тръби с фасонни части Ф50 | м | 24.00 |  |  |
| 63 | ПВС тръби с фасонни части Ф110 | м | 22.00 |  |  |
| 64 | ПВС тръби с фасонни части Ф160 | м | 17.00 |  |  |
| 65 | сифони чугунени Ф50, подови | бр | 1.00 |  |  |
| 66 | сифони чугунени Ф100, подови | бр | 8.00 |  |  |
| 67 | тоалетна мивка | бр | 2.00 |  |  |
| 68 | кухненска мивка | бр | 19.00 |  |  |
| 69 | тоалетна седалка с долно промиване | бр | 1.00 |  |  |
| 70 | ревизионна шахта 60/60/60 | бр | 1.00 |  |  |
| 71 | разбиване на бетонова настилка ръчно 46/0,5/0,8 | м3 | 18.40 |  |  |
| ВСИЧКО без ДДС /посочва се цифром и словом/:  ДДС:  ВСИЧКО с ДДС/посочва се цифром и словом/: | | | | | |

*Забележка:*

*- Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.*

*- Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, с цифри и думи.*

*- При разминаване на изписаната с думи и цифри цена се приема цената изписана с думи.*

*- Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето, поставило подписа.*

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

1. Посочва се наименованието на участника [↑](#footnote-ref-2)