| ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Изх.№ С-3057/28.06.2018г.

ЗАПИТВАНЕ  ЗА  ОФЕРТА

От: Община Симеоновград с адрес: пл.Шейновски №3 тел. 03781 23 41, факс: 03781 20 06, e_mail obschtina_simgrad@abv.bg

До: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Съгласно раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществени поръчки. Община Симеоновград предвижда да кандидатства с проект „Многофункционална спортна площадка с игрища за баскетбол, волейбол и и мини-футбол в двора на НУ”Отец Паисий” УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград”. За определяне стойността на разхода за извършване на строително – монтажни работи, с които да се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за извършване на следните строително монтажни дейности:

|  | Количествена сметка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Мярка | Кол. | Ед. цена | Общо |
|  | Част Електрическа |  |  |  |  |
| 1 | Присъединяване към ел. мрежа: доставка и монтаж на към съществуващи шини в ГРТ на 1 бр. автоматичен предпазител 25А/1р, 1 бр. контактор 25А/1р, 1 бр. автоматичен предпазител 6А/1р, 1 бр. ел. часовник за управление с вградени часовете за изгрев и залез за всеки ден от годината, 1 бр. бутон за монтаж на фасада на табло, 1 бр. трипозиционен превключвател 1-0-2 и опроводяване по приложена схема | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на кабелен ПВХ панел-канал 40х40мм с капак | м | 7 |  |  |
| 3 | Трасиране на кабелна линия | м | 17 |  |  |
| 4 | Направа на изкоп с размери 80/40см | м | 17 |  |  |
| 5 | Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка на изкоп | м | 17 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф16мм | м | 15 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм | м | 35 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм | м | 20 |  |  |
| 9 | Полагане на сигнална ПВХ лента | м | 17 |  |  |
| 10 | Зариване и машинно трамбоване на изкоп | м | 17 |  |  |
| 11 | Възстановяване на настилка | м2 | 17 |  |  |
| 13 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4мм2 | м | 55 |  |  |
| 14 | Доставка и изтегляне на кабел СВТс 3х1,5мм2 | м | 20 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия IP65 с вграден предпазител 10А | бр. | 2 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP44 с клема | бр. | 2 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на осв. тяло прожектор с LED 200W, IP65 комплект с монтажна планка/рогатка | бр | 4 |  |  |
| 18 | Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤20Ω с 2бр. колове от поцинкована стомана 63/63/5мм | бр. | 2 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 30/3мм | м | 110 |  |  |
| 20 | Напарава на галванична връзка с елекродъгова заварка с дължина на заваръчния шев минимум 80мм | бр. | 4 |  |  |
|  | Част: Конструкции |  |  |  |  |
| 1 | Пердашена армирана бетонова настилка до 12см от бетон В25 и армировка В500-В и полиетиленово фолио под настилката | м2 | 527,00 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп за бетонни единични фундаменти | м3 | 0,50 |  |  |
| 3 | Направа на бетонни единични фундаменти за монтаж на стълб за осветление | м3 | 0,50 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на 6м. стоманени стълбове за осветление от профил 60/60/4мм | бр. | 2,00 |  |  |
|  | Част Геодезия |  |  |  |  |
|  | I. Подготовка и разчистване на терена |  |  |  |  |
| 1 | Изрязване на асфалтова настилка | м | 93 |  |  |
| 2 | Разбиване и разтрошаване на асфалтова настилка с дебелина 10 см | м2 | 605 |  |  |
| 3 | Извозване на разтрошена асфатова настилка и трошено-каменен основен пласт на разст. 3км на депо | м3 | 61 |  |  |
|  | II. Земни работи |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп на земни маси | м3 | 315 |  |  |
| 2 | Насип на земни маси | м3 | 5 |  |  |
| 3 | Уплътняване и профилиране не земната основа | м2 | 535 |  |  |
|  | III. Стоително монтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на Минерал бетон 0-48мм - 10 см | м3 | 54 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на бордюри градински тип 8/16/50 см | м' | 100 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на паркинг елементи 60/40 см | м2 | 110 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на изравнителен пласт пясък 5 см под паркинг елементите | м3 | 5 |  |  |
| 5 | Бетон С8/10 за връзка паркинг елемент - съществуваща настилка | м3 | 2 |  |  |
|  | Част Архитектура |  |  |  |  |
|  | I.Доставка и монтаж на настилка и оборудване за игрище |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж наизкуствена спортна трева за мултиспорт,вкл. лепило, лента, разчертаване | м2 | 527,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на мултифункционална врата за мини-футбол с баскетболна надстройка:Врата за футбол от стомана 3х2 м с баскетболен кош: - комплектът включва - врата 3х2 м, конзола за баскетбол, табло, ринг и мрежа за баскетбол - горещо поцинкована или прахово боядисана конструкция | бр | 2,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на спортно оборудване за волейбол:Опъвателни стълбове за волейболен от усилен алуминиев профил 120 x 100 комплект с мрежа (професионални) – с гилзи за вграждане в земята. Стълбовете да отговарят на изискванията за безопасност - EN – 1271 | бр | 1,00 |  |  |
|  | II.За пейки и зона за смени |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж пейки: носещи елементи – тръбна конструкция; Обработка на метала – грунд и автоемайл лак; Начин на закрепване – анкерни болтове или желязобетон; Брой места за сядане – 3; Размери – 140х50х44см | бр | 48,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на метален кош за отпадъци L: 50 см B: 32 см H: 90 см 30 L | бр | 8,00 |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС: |  |  |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |

Вашата оферта трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента.

2. Техническа спецификация

3. Цена с описание на ДДС

4. Валидност на офертата.

5. Дата на офертата.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 17,00 часа на 05.07.2018г.

| Моля оферентите, когато са местни лица, да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от V Категория, поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. |  |
| --- | --- |

КМЕТ НА ОБЩИНА:

МИЛЕНА РАНГЕЛОВА…………/п/………………